## Dados_Atuais
Mês | Demanda Registrada na Ponta | Demanda Registrada Fora Ponta | Custo da Demanda | Demanda Não Utilizada | Custo com Demanda Não Utilizada | Ultrapassagem Registrada | Custo da Ultrapassagem | Consumo na Ponta | Custo do Consumo na Ponta | Consumo Fora Ponta | Custo do Consumo Fora Ponta | UFER | Custo da UFER | DMCR | Custo da DMCR
JAN/23 | 305.04 | 259.776 | 8507.5656 | 4.96 | 138.3344 | 0 | 0 | 9005.12 | 10806.144 | 49209.84 | 22636.5264 | 1622.22 | 519.1104 | 0 | 0
FEV/23 | 198.3744 | 159.9984 | 5532.662 | 111.6256 | 3113.238 | 0 | 0 | 8674.25 | 10409.1 | 46228.32 | 21265.0272 | 1387.34 | 443.9488 | 0 | 0 | Demanda | 81870.2248
MAR/23 | 231.8304 | 206.4432 | 6465.7499 | 78.1696 | 2180.1501 | 0 | 0 | 8322.52 | 9987.024 | 43507.56 | 20013.4776 | 1195.41 | 382.5312 | 0 | 0 | Demanda Não Utilizada | 22236.2284
ABR/23 | 238.9152 | 212.1504 | 6663.3449 | 71.0848 | 1982.5551 | 0 | 0 | 11460.05 | 13752.06 | 50115.12 | 23052.9552 | 984.24 | 314.9568 | 0 | 0 | Ultrapassagem | 0
MAI/23 | 322.752 | 296.184 | 9001.5533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9979.67 | 11975.604 | 57760.8 | 26569.968 | 1158.02 | 370.5664 | 9.102 | 253.8548 | Consumo | 423545.3112
JUN/23 | 240.096 | 205.2624 | 6696.2774 | 69.904 | 1949.6226 | 0 | 0 | 11436.83 | 13724.196 | 53839.56 | 24766.1976 | 1112.11 | 355.8752 | 0 | 0 | Reativos | 5375.1092
JUL/23 | 220.6128 | 239.112 | 6668.8337 | 70.888 | 1977.0663 | 0 | 0 | 11071.23 | 13285.476 | 55709.16 | 25626.2136 | 910.88 | 291.4816 | 0 | 0
AGO/23 | 231.24 | 191.88 | 6449.2836 | 78.76 | 2196.6164 | 0 | 0 | 9767.23 | 11720.676 | 50877.72 | 23403.7512 | 874.03 | 279.6896 | 0 | 0
SET/23 | 243.4416 | 226.7136 | 6789.5862 | 66.5584 | 1856.3138 | 0 | 0 | 10920.38 | 13104.456 | 48033.96 | 22095.6216 | 1523.37 | 487.4784 | 0 | 0
OUT/23 | 207.624 | 170.232 | 5790.6334 | 102.376 | 2855.2666 | 0 | 0 | 9264.11 | 11116.932 | 49992.12 | 22996.3752 | 1556.54 | 498.0928 | 0 | 0
NOV/23 | 240.4896 | 204.8688 | 6707.2549 | 69.5104 | 1938.6451 | 0 | 0 | 9597.44 | 11516.928 | 54183.96 | 24924.6216 | 1702.66 | 544.8512 | 0 | 0
DEZ/23 | 236.5536 | 192.2736 | 6597.4799 | 73.4464 | 2048.4201 | 0 | 0 | 9080.49 | 10896.588 | 51955.2 | 23899.392 | 1977.1 | 632.672 | 0 | 0
Total | - | - | 81870.2248 | - | 22236.2284 | - | 0 | 118579.32 | 142295.184 | 611413.32 | 281250.1272 | 16003.92 | 5121.2544 | - | 253.8548

## Comparativo
MÊS/ANO | DEMANDA |  | ULTRAPASSAGEM |  | CONSUMO |  |  |  | TOTAL | MÊS/ANO | DEMANDA |  |  |  | ULTRAPASSAGEM |  |  |  | CONSUMO |  |  |  | TOTAL
[5 empty] | PONTA |  | FORA PONTA |  |  |  | PONTA |  | FORA PONTA |  | PONTA |  | FORA PONTA |  | PONTA |  | FORA PONTA
| kW | R$ | kW | R$ | kWh | R$ | kWh | R$ | R$ |  | kW | R$ | kW | R$ | kW | R$ | kW | R$ | kWh | R$ | kWh | R$ | R$
JAN/23 | 305.04 | 8507.5656 | 70.04 | 3906.8312 | 9005.12 | 10806.144 | 49209.84 | 22636.5264 | 45857.0672 | JAN/23 | 305.04 | 13763.4048 | 259.776 | 7245.1526 | 70.04 | 6320.4096 | 39.776 | 2218.7053 | 9005.12 | 8825.0176 | 49209.84 | 22636.5264 | 61009.2163
FEV/23 | 198.3744 | 6554.15 | 0 | 0 | 8674.25 | 10409.1 | 46228.32 | 21265.0272 | 38228.2772 | FEV/23 | 198.3744 | 10603.2 | 159.9984 | 6135.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8674.25 | 8500.765 | 46228.32 | 21265.0272 | 46504.7922
MAR/23 | 231.8304 | 6554.15 | 0 | 0 | 8322.52 | 9987.024 | 43507.56 | 20013.4776 | 36554.6516 | MAR/23 | 231.8304 | 10603.2 | 206.4432 | 6135.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8322.52 | 8156.0696 | 43507.56 | 20013.4776 | 44908.5472
ABR/23 | 238.9152 | 6663.3449 | 0 | 0 | 11460.05 | 13752.06 | 50115.12 | 23052.9552 | 43468.3601 | ABR/23 | 238.9152 | 10779.8538 | 212.1504 | 6135.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11460.05 | 11230.849 | 50115.12 | 23052.9552 | 51199.458
MAI/23 | 322.752 | 9001.5533 | 87.752 | 4894.8066 | 9979.67 | 11975.604 | 57760.8 | 26569.968 | 52441.9318 | MAI/23 | 322.752 | 14562.5702 | 296.184 | 8260.5718 | 87.752 | 7918.7405 | 76.184 | 4249.5435 | 9979.67 | 9780.0766 | 57760.8 | 26569.968 | 71341.4706
JUN/23 | 240.096 | 6696.2774 | 0 | 0 | 11436.83 | 13724.196 | 53839.56 | 24766.1976 | 45186.671 | JUN/23 | 240.096 | 10833.1315 | 205.2624 | 6135.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11436.83 | 11208.0934 | 53839.56 | 24766.1976 | 52943.2225
JUL/23 | 239.112 | 6668.8337 | 0 | 0 | 11071.23 | 13285.476 | 55709.16 | 25626.2136 | 45580.5233 | JUL/23 | 220.6128 | 10603.2 | 239.112 | 6668.8337 | 0 | 0 | 19.112 | 1066.0674 | 11071.23 | 10849.8054 | 55709.16 | 25626.2136 | 54814.12
AGO/23 | 231.24 | 6554.15 | 0 | 0 | 9767.23 | 11720.676 | 50877.72 | 23403.7512 | 41678.5772 | AGO/23 | 231.24 | 10603.2 | 191.88 | 6135.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9767.23 | 9571.8854 | 50877.72 | 23403.7512 | 49714.6366
SET/23 | 243.4416 | 6789.5862 | 0 | 0 | 10920.38 | 13104.456 | 48033.96 | 22095.6216 | 41989.6638 | SET/23 | 243.4416 | 10984.085 | 226.7136 | 6323.0423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10920.38 | 10701.9724 | 48033.96 | 22095.6216 | 50104.7213
OUT/23 | 207.624 | 6554.15 | 0 | 0 | 9264.11 | 11116.932 | 49992.12 | 22996.3752 | 40667.4572 | OUT/23 | 207.624 | 10603.2 | 170.232 | 6135.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9264.11 | 9078.8278 | 49992.12 | 22996.3752 | 48814.203
NOV/23 | 240.4896 | 6707.2549 | 0 | 0 | 9597.44 | 11516.928 | 54183.96 | 24924.6216 | 43148.8045 | NOV/23 | 240.4896 | 10850.8908 | 204.8688 | 6135.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9597.44 | 9405.4912 | 54183.96 | 24924.6216 | 51316.8036
DEZ/23 | 236.5536 | 6597.4799 | 0 | 0 | 9080.49 | 10896.588 | 51955.2 | 23899.392 | 41393.4599 | DEZ/23 | 236.5536 | 10673.2984 | 192.2736 | 6135.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9080.49 | 8898.8802 | 51955.2 | 23899.392 | 49607.3706
[11 empty] | Demanda Contratada Atual |  |  |  | Custo Anual
[11 empty] | 310 |  |  |  | Verde | 516195.445
[15 empty] | Azul | 632278.562
Demanda Contratada Recomendada
235

## Resultados
Mês | Utilizada | Contratada - 310 kW | Proposta - 235 kW | Proposta + Tolerância de 5% | Demandas Contratadas | Custos Anuais | Demanda Contratada Atual | Demanda Contratada Recomendada |  | Modalidade Indicada | Verde
JAN/23 | 305.04 | 310 | 235 | 246.75 | 135 | 124241.1144
FEV/23 | 198.3744 | 310 | 235 | 246.75 | 140 | 120894.3144
MAR/23 | 231.8304 | 310 | 235 | 246.75 | 145 | 117547.5144
ABR/23 | 238.9152 | 310 | 235 | 246.75 | 150 | 114200.7144
MAI/23 | 322.752 | 310 | 235 | 246.75 | 155 | 110575.1037
JUN/23 | 240.096 | 310 | 235 | 246.75 | 160 | 107507.2483
JUL/23 | 239.112 | 310 | 235 | 246.75 | 165 | 104286.9574
AGO/23 | 231.24 | 310 | 235 | 246.75 | 170 | 101637.4074
SET/23 | 243.4416 | 310 | 235 | 246.75 | 175 | 99120.8369
OUT/23 | 207.624 | 310 | 235 | 246.75 | 180 | 96610.7369
NOV/23 | 240.4896 | 310 | 235 | 246.75 | 185 | 93311.1491
DEZ/23 | 236.5536 | 310 | 235 | 246.75 | 190 | 91358.8491
[5 empty] | 195 | 89569.6052
[5 empty] | 200 | 86971.6851
[5 empty] | 205 | 85739.795
[5 empty] | 210 | 85552.7758
[5 empty] | 215 | 85492.8012
[5 empty] | 220 | 85118.3165
[5 empty] | 225 | 85397.2165
[5 empty] | 230 | 85259.5069 |  |  | Demanda Contratada Recomendada |  | Economia Estimada
[5 empty] | 235 | 85956.7569 |  | 85956.7569 | 235 |  | 11456.3195
[5 empty] | 240 | 86678.7732
[5 empty] | 245 | 87515.4732
[5 empty] | 250 | 87806.8679
[5 empty] | 255 | 88922.4679
[5 empty] | 260 | 90044.3153
[5 empty] | 265 | 91299.3653
[5 empty] | 270 | 92554.4153
[5 empty] | 275 | 93809.4653
[5 empty] | 280 | 95064.5153
[5 empty] | 285 | 95695.7218
[5 empty] | 290 | 97229.6718
[5 empty] | 295 | 98763.6218
[5 empty] | 300 | 100404
[5 empty] | 305 | 102077.4
[5 empty] | 310 | 103750.8 | 103750.8
[5 empty] | 315 | 105424.2
[5 empty] | 320 | 107097.6
[5 empty] | 325 | 108771
[5 empty] | 330 | 110444.4
[5 empty] | 335 | 112117.8
[5 empty] | 340 | 113791.2
[5 empty] | 345 | 115464.6
[5 empty] | 350 | 117138
[5 empty] | 355 | 118811.4
[5 empty] | 360 | 120484.8
[5 empty] | 365 | 122158.2
[5 empty] | 370 | 123831.6
[5 empty] | 375 | 125505
[5 empty] | 380 | 127178.4
[5 empty] | 385 | 128851.8
[5 empty] | 390 | 130525.2
[5 empty] | 395 | 132198.6
[5 empty] | 400 | 133872
[5 empty] | 405 | 135545.4